## 겉표지 (hidden)
內 譯 書 |  |  | 견적가로형식-1
| 件 名: | 샘플
| 提 出 處: | 貴下
| 提 出 日: | 2025년 2월 14일
대 한 민 국 주 식 회 사
ㅇ ㅇ 시 ㅇ ㅇ 구 ㅇ ㅇ 동
대표이사 홍 길 동
대표전화 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
팩 스 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0

## 표지 (hidden)
內 譯 書
대 한 민 국 주 식 회 사
| 제 출 처: | 貴下
ㅇ ㅇ 시 ㅇ ㅇ 구 ㅇ ㅇ 동
| 제 출 일: | 2025년 2월 14일
대표이사 홍 길 동
아래와 같이 內譯書를 제출합니다.
대표전화 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
팩 스 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
| 공 사 명: | 샘플
| 공사금액: | 一金零원整(₩0)
| 내 용 |  | 단위 | 수량 | 금 액 | 비 고 |  | 요율 | 금액 | 이윤 | 끝자리맞추기
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1. 부가가치세 별도
2. 한전불입금 별도

## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | [ 친환경선박 연구지원 인프라 구축사업 2단계 연구동 스프링클러설비공사 ]
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 요율
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | ( 소 계 ) | 0
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | (직접 노무비) * 12.6 % | 12.6
|  | ( 소 계 ) | 0
|  | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | (노무비) * 3.56 % | 3.56
공 |  | 고 용 보 험 료 | 0 | (노무비) * 1.01 % | 1.01
| 경 | 퇴 직 금 공 제 | 0 | (직접 노무비) * 2.3 % | 2.3
|  | 안 전 관 리 비 | 0 | (재료+직노) * 3.11 % | 3.11
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료+노무) * 5.2 % | 5.2
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | (직접 노무비) * 3.545 % | 3.545
사 |  | 연 금 보 험 료 | 0 | (직접 노무비) * 4.5 % | 4.5
|  | 노인장기요양보험 | 0 | (건강 보험료) * 12.95 % | 12.95
비
비
|  | ( 소 계 ) | 0
| ( 순 공 사 비 계 ) |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | (재료+노무+경비) * 4 % | 4
이 윤 |  |  | 0 | (노무+경비+일반관리비) * 10 % | 10
소방공사 배상책임 공제료 |  |  | 0 | (총공사비) * 0.364%(5억이하) , 천원이하 절상 | 0.364
( 총 원 가 ) |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 |  | 10
총 공 사 비 |  |  | 0
관 급 자 재 비

## 총괄표
총줄수-> | 81 |  | [ 친환경선박 연구지원 인프라 구축사업 2단계 연구동 스프링클러설비공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 친환경선박 연구지원 인프라 구축사업 2단계 연구동 스프링클러설비공사 ] 재료비
| 공종줄 |  | 친환경대체연료 연구동 간이스프링클러설비 설
| 01 |  | 1. 소방전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 02 |  | 2. 소방기계공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 …: Total; [ 친환경선박 연구지원 인프라 구축사업 2단계 연구동 스프링클러설비공사 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.소방전기공사
| 0101 |  | 1-1. 소방전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0102 |  | 1-2. 펌프 전원 공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 공종코드: 01; 81 …: Total; [ 친환경선박 연구지원 인프라 구축사업 2단계 연구동 스프링클러설비공사 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.소방기계공사
| 0201 |  | 2-1. 간이스프링클러설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 공종코드: 02; 81 …: Total; [ 친환경선박 연구지원 인프라 구축사업 2단계 연구동 스프링클러설비공사 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 185 |  | [ 친환경선박 연구지원 인프라 구축사업 2단계 연구동 스프링클러설비공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1000 | 1000
| 공종줄 |  | 1.소방전기공사::1-1.소방전기공사
59750337001 | 0101 | 3913170610034832 | 강제전선관 | 아연도 16 mm | M | 52 |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
59750337002 | 0101 | 3913170610034833 | 강제전선관 | 아연도 22 mm | M | 55 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
59750337003 | 0101 | 3913170610034834 | 강제전선관 | 아연도 28 mm | M | 23 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
59753017003 | 0101 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 198 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59753017004 | 0101 | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 109 |  | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59753017005 | 0101 | 3913170620174412 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-비방수 | M | 25 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59753017043 | 0101 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753017044 | 0101 | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753017045 | 0101 | 3913170620174436 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-비방수 | 개 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753767011 | 0101 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753767201 | 0101 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753857071 | 0101 | 3912130310035800 | 풀박스 | 200×200×150 | 개 | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59753857131 | 0101 | 3912130320174767 | 풀박스 | 300×300×200 | 개 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM481669624 | 0101 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1368 |  | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450358025 | 0101 | 2612160320684224 | 난연제어케이블 | F-CVV 2Cx1.5㎟ | M | 106 |  | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
63500207021 | 0101 | 4619150520935779 | 전자싸이렌 | DC 24V | 개 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
63500408156 | 0101 | 4618250620192674 | 중계기 | 2/2 감시/제어 | 대 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
63500207101 | 0101 | 4322330621650738 | 중계기수용함 | 1 개용 | 개 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM935773122 | 0101 | InMastDBNonCode | 저수위경보장치 | 오뚜기식 | 개 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
56959000025 | 0101 | E56959000025 | 전선관 지지 | 바닥배관 | 개소 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 2호
A0500000000 | 0101 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
A0100000000 | 0101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 47 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017076 | 0101 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 1 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 0101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.소방전기공사::1-2.펌프 전원 공사
59750337004 | 0102 | 3913170610034835 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | M | 8 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
59750337005 | 0102 | 3913170610034836 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | M | 7 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
59750337006 | 0102 | 3913170610034837 | 강제전선관 | 아연도 54 mm | M | 45 |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
59753857131 | 0102 | 3912130320174767 | 풀박스 | 300×300×200 | 개 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E1450927203 | 0102 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 9 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450927204 | 0102 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 8 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450927205 | 0102 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 46 |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450137303 | 0102 | 2612164020684033 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×6㎟ | M | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450137304 | 0102 | 2612164020684034 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×10㎟ | M | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E1450137306 | 0102 | 2612164020684036 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×25㎟ | M | 44 |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
56959000024 | 0102 | E56959000024 | 분전반 | MCC-F | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 1호
56959000025 | 0102 | E56959000025 | 전선관 지지 | 바닥배관 | 개소 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 2호
A0500000000 | 0102 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
A0100000000 | 0102 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
56900017016 | 0102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 19 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017076 | 0102 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 3 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 0102 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.소방기계공사::2-1.간이스프링클러설비공사
MM693273037 | 0201 | EEMF100010001107 | 다단볼류트펌프 | 65A 10HP 300LPM 55M 3S | SET | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273029 | 0201 | EEMF100010001302 | 웨스코펌프 | 40A 5HP 60LPM 80M | SET | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM892315828 | 0201 | InMastDBNonCode | 수압개폐장치 | 전자식압력스위치 | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273048 | 0201 | EEMF100010002002 | 펌프 방진가대 | 5HP | SET | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273050 | 0201 | EEMF100010002004 | 펌프 방진가대 | 10HP | SET | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273065 | 0201 | EEMF100020001003 | 게이트밸브 | 주철제, 10KG 40mm | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273074 | 0201 | EEMF100020001103 | 글로브밸브 | 청동제, 10KG 40mm | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273075 | 0201 | EEMF100020001104 | 글로브밸브 | 청동제, 10KG 50mm | EA | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273079 | 0201 | EEMF100020001201 | OS&Y게이트밸브 | 주철제, 10KG 40A | EA | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273085 | 0201 | EEMF100020001207 | OS&Y게이트밸브 | 주철제, 10KG 150A | EA | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273088 | 0201 | EEMF100020001401 | S/M 첵크 밸브 | 플랜지식 10KG 40A | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273092 | 0201 | EEMF100020001405 | S/M 첵크 밸브 | 플랜지식 10KG 100A | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273094 | 0201 | EEMF100020001407 | S/M 첵크 밸브 | 플랜지식 10KG 150A | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM738019194 | 0201 | EEMF100060001003 | 후렉시블조인트 | 후레시블조인트 40A | EA | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM738019200 | 0201 | EEMF100060001009 | 후렉시블조인트 | 후레시블조인트 150A | EA | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273102 | 0201 | EEMF100020001601 | 스트레이너 | 후렌지, 10KG, 40A | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273108 | 0201 | EEMF100020001607 | 스트레이너 | 후렌지, 10KG, 150A | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273126 | 0201 | EEMF100020081921 | 순간소방유량계 | 후로셀 32A(70-360) | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273124 | 0201 | EEMF100020001901 | 압력계 | 압력계 15KG | EA | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273125 | 0201 | EEMF10002000111 | 릴리프밸브 | 릴리프밸브 25A | EA | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273133 | 0201 | EEMF100020001933 | 수격 방지기 | 수격방지기 65A | EA | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273137 | 0201 | EEMF100020001927 | 수격 방지기 | 수격방지기 150A | EA | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273208 | 0201 | EEMF100030003001 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 25A, 반제품 | M | 989 |  | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273209 | 0201 | EEMF100030003002 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 32A, 반제품 | M | 128 |  | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273210 | 0201 | EEMF100030003003 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 40A, 반제품 | M | 43 |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273211 | 0201 | EEMF100030003004 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 50A, 반제품 | M | 21 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273212 | 0201 | EEMF100030003005 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 65A, 반제품 | M | 92 |  | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273213 | 0201 | EEMF100030003006 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 80A, 반제품 | M | 72 |  | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273214 | 0201 | EEMF100030003007 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 100A, 반제품 | M | 68 |  | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273215 | 0201 | EEMF100030003008 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 125A, 반제품 | M | 25 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273216 | 0201 | EEMF100030003009 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 150A, 반제품 | M | 108 |  | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273217 | 0201 | EEMF100030003101 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(나사) D25 | EA | 54 |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273218 | 0201 | EEMF100030003102 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(나사) D32 | EA | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273219 | 0201 | EEMF100030003103 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(나사) D40 | EA | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273220 | 0201 | EEMF100030003104 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(나사) D50 | EA | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273223 | 0201 | EEMF100030003107 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(용접) D100 | EA | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273224 | 0201 | EEMF100030003108 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(용접) D125 | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273225 | 0201 | EEMF100030003109 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(용접) D150 | EA | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273226 | 0201 | EEMF100030003201 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이(나사) D25 | EA | 348 |  | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273227 | 0201 | EEMF100030003202 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이(나사) D32 | EA | 70 |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273228 | 0201 | EEMF100030003203 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이(나사) D40 | EA | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273229 | 0201 | EEMF100030003204 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이(나사) D50 | EA | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273230 | 0201 | EEMF100030003205 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이(용접) D65 | EA | 41 |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273231 | 0201 | EEMF100030003206 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이(용접) D80 | EA | 33 |  | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273232 | 0201 | EEMF100030003207 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이(용접) D100 | EA | 29 |  | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273233 | 0201 | EEMF100030003208 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이(용접) D125 | EA | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273234 | 0201 | EEMF100030003209 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이(용접) D150 | EA | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273235 | 0201 | EEMF100030003301 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(나사) D25 | EA | 334 |  | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273236 | 0201 | EEMF100030003302 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(나사) D32 | EA | 79 |  | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273237 | 0201 | EEMF100030003303 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(나사) D40 | EA | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273239 | 0201 | EEMF100030003305 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(용접) D65 | EA | 41 |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273240 | 0201 | EEMF100030003306 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(용접) D80 | EA | 39 |  | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273241 | 0201 | EEMF100030003307 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(용접) D100 | EA | 32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273242 | 0201 | EEMF100030003308 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(용접) D125 | EA | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273243 | 0201 | EEMF100030003309 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(용접) D150 | EA | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273296 | 0201 | EEMF100050001005 | 알람밸브 | 알람밸브 150A | EA | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273307 | 0201 | EEMF100050002101 | 간이헤드 | 폐쇄하향(72˚C)플러쉬형 | EA | 349 |  | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273309 | 0201 | EEMF100050002103 | 간이헤드 | 폐쇄상향(72˚C) | EA | 131 |  | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273311 | 0201 | EEMF100050003001 | 플렉시블조인트 | 1.5M(보온형) | EA | 349 |  | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273312 | 0201 | EEMF100050003002 | 백캡 | 캡 25A | EA | 164 |  | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273314 | 0201 | EEMF100050003004 | 송수구(노출형) | 쌍구형 100x65x65 | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273315 | 0201 | EEMF100050003005 | 자동 배수 밸브 | 자동배수밸브 20A | EA | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273317 | 0201 | EEMF100050003007 | 시험밸브함 | 300x500x180 스텐 | EA | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273318 | 0201 | EEMF100050003008 | 볼밸브 | 황동제, 10KG 25A | EA | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273319 | 0201 | EEMF100050003009 | 스프링클러헤드 | 15A 개방형 | EA | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MM693273324 | 0201 | EEMF100050004006 | 소방용 앵글밸브 | 앵글밸브 D40 | EA | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
56959000001 | 0201 | E56959000001 | 강관 용접 | 65A | 개소 | 205 |  | 0 | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 3호
56959000002 | 0201 | E56959000002 | 강관 용접 | 80A | 개소 | 177 |  | 0 | 177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 4호
56959000003 | 0201 | E56959000003 | 강관 용접 | 100A | 개소 | 161 |  | 0 | 161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 5호
56959000004 | 0201 | E56959000004 | 강관 용접 | 125A | 개소 | 63 |  | 0 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 6호
56959000005 | 0201 | E56959000005 | 강관 용접 | 150A | 개소 | 109 |  | 0 | 109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 7호
56959000015 | 0201 | E56959000015 | 행가 | D25 (SH-100) | 개소 | 439 |  | 0 | 2996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 8호
56959000016 | 0201 | E56959000016 | 행가 | D32 (SH-100) | 개소 | 61 |  | 0 | 61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 9호
56959000017 | 0201 | E56959000017 | 행가 | D40 (SH-100) | 개소 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 10호
56959000019 | 0201 | E56959000019 | 행가 | D65 (SH-100) | 개소 | 44 |  | 0 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 11호
56959000020 | 0201 | E56959000020 | 행가 | D80 (SH-100) | 개소 | 34 |  | 0 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 12호
56959000021 | 0201 | E56959000021 | 행가 | D100 (SH-100) | 개소 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 13호
56959000022 | 0201 | E56959000022 | 행가 | D125 (SH-100) | 개소 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 14호
56959000023 | 0201 | E56959000023 | 행가 | D150 (SH-100) | 개소 | 49 |  | 0 | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 15호
ERP41200002 | 0201 | ERP412000002 | 배관용구멍뚫기(코어드릴기준) | 벽면￠50 Conc'두께 150mm이하 | 개소 | 25 |  | 0 | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 16호
ERP41400002 | 0201 | ERP414000002 | 배관용구멍뚫기(코어드릴기준) | 벽면￠100 Conc'두께 150mm이하 | 개소 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 17호
ERP41500002 | 0201 | ERP415000002 | 배관용구멍뚫기(코어드릴기준) | 벽면￠150 Conc'두께 150mm이하 | 개소 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 18호
MM841358251 | 0201 | EMM841358251 | 용접합후렌지 | D40 | 개소 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 19호
MM841358253 | 0201 | EMM841358253 | 용접합후렌지 | D65 | 개소 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 20호
MM841358255 | 0201 | EMM841358255 | 용접합후렌지 | D100 | 개소 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 21호
MM841358257 | 0201 | EMM841358257 | 용접합후렌지 | D150 | 개소 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 제 22호
A0100000000 | 0201 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 배관의 2 % | 식 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
56900017041 | 0201 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 96 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017030 | 0201 | L001010101000039 | 노 무 비 | 배관공 | 인 | 192 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
56900017015 | 0201 | L001010101000051 | 노 무 비 | 기계설비공 | 인 | 6 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 0201 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 합산자재 (hidden)
| 185 | [ 친환경대체연료 연구동 간이스프링클러설비 설 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59750337001 | 3913170610034832 | 강제전선관 | 아연도 16 mm | M | 52 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59750337002 | 3913170610034833 | 강제전선관 | 아연도 22 mm | M | 55 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59750337003 | 3913170610034834 | 강제전선관 | 아연도 28 mm | M | 23 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59750337004 | 3913170610034835 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | M | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59750337005 | 3913170610034836 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | M | 7 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59750337006 | 3913170610034837 | 강제전선관 | 아연도 54 mm | M | 45 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017003 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 198 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017004 | 3913170620174411 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 102 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017005 | 3913170620174412 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-비방수 | M | 25 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017043 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 20 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017044 | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753017045 | 3913170620174436 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-비방수 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300040219 | 3913170820177701 | U-BOLT w/NUT | 54C CH-31-054 | 조 | 48 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753767011 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753767201 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753857071 | 3912130310035800 | 풀박스 | 200×200×150 | 개 | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59753857131 | 3912130320174767 | 풀박스 | 300×300×200 | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 53060807001 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 48 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300002001 | 3016160420165671 | C - 형강 | 60-30-10-2.3t | M | 24 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM481669624 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1368 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927203 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 9 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927204 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927205 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 46 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450137303 | 2612164020684033 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×6㎟ | M | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450137304 | 2612164020684034 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×10㎟ | M | 7 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450137306 | 2612164020684036 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×25㎟ | M | 44 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450358025 | 2612160320684224 | 난연제어케이블 | F-CVV 2Cx1.5㎟ | M | 100 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 63500207021 | 4619150520935779 | 전자싸이렌 | DC 24V | 개 | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 63500408156 | 4618250620192674 | 중계기 | 2/2 감시/제어 | 대 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 63500207101 | 4322330621650738 | 중계기수용함 | 1 개용 | 개 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM334303443 | 3912110121654339 | 분전반 외함(ALL SUS) | 500* 800*180 | 면 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 61100117511 | 3912110320178179 | 배전반 부속재 | ET | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 61100117521 | 3912110320178180 | 배전반 부속재 | NT | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300009101 | 3912110420179148 | 아크릴 명판 | 60*350 | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300009107 | 3912110420179154 | 아크릴 명판 | 20* 50 | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59450297303 | 3912152020171491 | 과전류 계전기 | E.O.C.R, AC110/220 | 조 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300015502 | 3912161620167044 | 배선용차단기(ABS-104) | 4P 100AF75AT | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300021005 | 3912161420167144 | 누전차단기(53Fb) | 3P 50AF30AT | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300021007 | 3912161420167146 | 누전차단기(53Fb) | 3P 50AF50AT | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59300397171 | 3912151220169867 | 누름버튼스위치 | PBL, AC 220V 25mm | 개 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59300407101 | 3912151320169890 | 회전스위치 | SELECTOR S/W, 30mm 1a 1b | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59100107421 | 3912101420168836 | 진상용콘덴서 | 380. 440V, 3P 20㎌ | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59100107471 | 3912101420168841 | 진상용콘덴서 | 380. 440V, 3P 75㎌ | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 61500377116 | 3912143520184926 | 모선접속바(BUS BAR) | 2.0mm x 12mm | M | 0.9 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 61500377118 | 3912143520184928 | 모선접속바(BUS BAR) | 3.0mm x 25mm | M | 1.9 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM804916290 | InMastDBNonCode | 도어록 | 핸들손잡이 | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273037 | EEMF100010001107 | 다단볼류트펌프 | 65A 10HP 300LPM 55M 3S | SET | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273029 | EEMF100010001302 | 웨스코펌프 | 40A 5HP 60LPM 80M | SET | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273048 | EEMF100010002002 | 펌프 방진가대 | 5HP | SET | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273050 | EEMF100010002004 | 펌프 방진가대 | 10HP | SET | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273065 | EEMF100020001003 | 게이트밸브 | 주철제, 10KG 40mm | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273074 | EEMF100020001103 | 글로브밸브 | 청동제, 10KG 40mm | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273075 | EEMF100020001104 | 글로브밸브 | 청동제, 10KG 50mm | EA | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273079 | EEMF100020001201 | OS&Y게이트밸브 | 주철제, 10KG 40A | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273085 | EEMF100020001207 | OS&Y게이트밸브 | 주철제, 10KG 150A | EA | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273088 | EEMF100020001401 | S/M 첵크 밸브 | 플랜지식 10KG 40A | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273092 | EEMF100020001405 | S/M 첵크 밸브 | 플랜지식 10KG 100A | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273094 | EEMF100020001407 | S/M 첵크 밸브 | 플랜지식 10KG 150A | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM738019194 | EEMF100060001003 | 후렉시블조인트 | 후레시블조인트 40A | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM738019200 | EEMF100060001009 | 후렉시블조인트 | 후레시블조인트 150A | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273102 | EEMF100020001601 | 스트레이너 | 후렌지, 10KG, 40A | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273108 | EEMF100020001607 | 스트레이너 | 후렌지, 10KG, 150A | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273124 | EEMF100020001901 | 압력계 | 압력계 15KG | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273125 | EEMF10002000111 | 릴리프밸브 | 릴리프밸브 25A | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273133 | EEMF100020001933 | 수격 방지기 | 수격방지기 65A | EA | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273137 | EEMF100020001927 | 수격 방지기 | 수격방지기 150A | EA | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273208 | EEMF100030003001 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 25A, 반제품 | M | 989 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273209 | EEMF100030003002 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 32A, 반제품 | M | 128 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273210 | EEMF100030003003 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 40A, 반제품 | M | 43 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273211 | EEMF100030003004 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 50A, 반제품 | M | 21 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273212 | EEMF100030003005 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 65A, 반제품 | M | 92 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273213 | EEMF100030003006 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 80A, 반제품 | M | 72 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273214 | EEMF100030003007 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 100A, 반제품 | M | 68 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273215 | EEMF100030003008 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 125A, 반제품 | M | 25 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273216 | EEMF100030003009 | 배관용 탄소강관 | 백관(SPP) 150A, 반제품 | M | 108 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273217 | EEMF100030003101 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(나사) D25 | EA | 54 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273218 | EEMF100030003102 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(나사) D32 | EA | 9 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273219 | EEMF100030003103 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(나사) D40 | EA | 11 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273220 | EEMF100030003104 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(나사) D50 | EA | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273223 | EEMF100030003107 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(용접) D100 | EA | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273224 | EEMF100030003108 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(용접) D125 | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273225 | EEMF100030003109 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백엘보(용접) D150 | EA | 18 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273226 | EEMF100030003201 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이(나사) D25 | EA | 348 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273227 | EEMF100030003202 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이(나사) D32 | EA | 70 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273228 | EEMF100030003203 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이(나사) D40 | EA | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273229 | EEMF100030003204 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백티이(나사) D50 | EA | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273230 | EEMF100030003205 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이(용접) D65 | EA | 41 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273231 | EEMF100030003206 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이(용접) D80 | EA | 33 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273232 | EEMF100030003207 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이(용접) D100 | EA | 29 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273233 | EEMF100030003208 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이(용접) D125 | EA | 11 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273234 | EEMF100030003209 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백티이(용접) D150 | EA | 15 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273235 | EEMF100030003301 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(나사) D25 | EA | 334 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273236 | EEMF100030003302 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(나사) D32 | EA | 79 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273237 | EEMF100030003303 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(나사) D40 | EA | 11 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273239 | EEMF100030003305 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(용접) D65 | EA | 41 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273240 | EEMF100030003306 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(용접) D80 | EA | 39 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273241 | EEMF100030003307 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(용접) D100 | EA | 32 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273242 | EEMF100030003308 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(용접) D125 | EA | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273243 | EEMF100030003309 | 용접식 강관제 관이음쇠 | 백리듀샤(용접) D150 | EA | 16 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273248 | EEMF100040001005 | 관보온(적색고무발포.난연) | 강관용, 25T, 65A | M | 88 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273249 | EEMF100040001006 | 관보온(적색고무발포.난연) | 강관용, 25T, 80A | M | 69 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273281 | EEMF100040001121 | 유리면매트 | 유리솜, 밀도40kg/㎥, 50t | ㎡ | 8.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273296 | EEMF100050001005 | 알람밸브 | 알람밸브 150A | EA | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273307 | EEMF100050002101 | 간이헤드 | 폐쇄하향(72˚C)플러쉬형 | EA | 349 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273309 | EEMF100050002103 | 간이헤드 | 폐쇄상향(72˚C) | EA | 129 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273311 | EEMF100050003001 | 플렉시블조인트 | 1.5M(보온형) | EA | 349 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273312 | EEMF100050003002 | 백캡 | 캡 25A | EA | 164 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273314 | EEMF100050003004 | 송수구(노출형) | 쌍구형 100x65x65 | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273315 | EEMF100050003005 | 자동 배수 밸브 | 자동배수밸브 20A | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273317 | EEMF100050003007 | 시험밸브함 | 300x500x180 스텐 | EA | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273318 | EEMF100050003008 | 볼밸브 | 황동제, 10KG 25A | EA | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273319 | EEMF100050003009 | 스프링클러헤드 | 15A 개방형 | EA | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273324 | EEMF100050004006 | 소방용 앵글밸브 | 앵글밸브 D40 | EA | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM846784875 | InMastDBNonCode | 슈퍼매직 303 | 0.2t, 100mm*15m | M2 | 6.96 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM892315828 | InMastDBNonCode | 수압개폐장치 | 전자식압력스위치 | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM935773122 | InMastDBNonCode | 저수위경보장치 | 오뚜기식 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273244 | EEMF100040001101 | 관보온(적색고무발포.난연) | 강관용, 19T, 25A | M | 878 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273245 | EEMF100040001102 | 관보온(적색고무발포.난연) | 강관용, 19T, 32A | M | 122 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273246 | EEMF100040001103 | 관보온(적색고무발포.난연) | 강관용, 19T, 40A | M | 34 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273250 | EEMF100040001107 | 관보온(적색고무발포.난연) | 강관용, 19T, 100A | M | 59 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273251 | EEMF100040001108 | 관보온(적색고무발포.난연) | 강관용, 19T, 125A | M | 24 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273252 | EEMF100040001109 | 관보온(적색고무발포.난연) | 강관용, 19T, 150A | M | 103 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM693273126 | EEMF100020081921 | 순간소방유량계 | 후로셀 32A(70-360) | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM684950484 | 391115ZZ701Z0001 | 강관 용접 | 100A | 개소 | 161 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM019514320 | 391115ZZ701Z0002 | 강관 용접 | 125A | 개소 | 63 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM019514321 | 391115ZZ701Z0003 | 강관 용접 | 150A | 개소 | 109 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM684950482 | 391115ZZ701Z0004 | 강관용접 | 65A | 개소 | 205 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM684950483 | 391115ZZ701Z0005 | 강관 용접 | 80A | 개소 | 177 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM825140331 | 391115ZZ701Z0006 | 강관전기아크용접 | D100 | 개소 | 4 | #REF! | 39907 |  |  | #REF!
| MM841358263 | 391115ZZ701Z0007 | 강관전기아크용접 | D150 | 개소 | 38 | #REF! | 56711 |  |  | #REF!
| MM825140316 | 391115ZZ701Z0008 | 강관전기아크용접 | D40 | 개소 | 19 | #REF! | 18378 |  |  | #REF!
| MM825140326 | 391115ZZ701Z0009 | 강관전기아크용접 | D65 | 개소 | 6 | #REF! | 27567 |  |  | #REF!
| MM882894212 | 391115ZZ701Z0010 | 본드(고무발포용) |  | kg | 16.524 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM825140318 | 391115ZZ701Z0011 | 볼트+너트 | M16x55L | EA | 76 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM825140328 | 391115ZZ701Z0012 | 볼트+너트 | M16x60L | EA | 40 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM841358260 | 391115ZZ701Z0013 | 볼트+너트 | M20x70L | EA | 152 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM882894213 | 391115ZZ701Z0014 | 슈퍼매직 303 | 0.2t, 100mm*15m | M | 563.99 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM684889554 | 391115ZZ701Z0015 | 스트롱앵커 | 스트롱앵커, M10, 9.5mm | 개 | 3238 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM687916318 | 391115ZZ701Z0016 | 용접봉 | 연강용피복아크용접봉, Φ3.2mm | KG | 193.52 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM684889552 | 391115ZZ701Z0017 | 지지행어 | 파이프행어(일반), Φ100mm | 개 | 30 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM019514322 | 391115ZZ701Z0018 | 지지행어 | 파이프행어(일반), Φ125mm | 개 | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM019514323 | 391115ZZ701Z0019 | 지지행어 | 파이프행어(일반), Φ150mm | 개 | 49 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM696808396 | 391115ZZ701Z0020 | 지지행어 | 파이프행어(일반), Φ25mm | 개 | 2996 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM696808397 | 391115ZZ701Z0021 | 지지행어 | 파이프행어(일반), Φ32mm | 개 | 61 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM696808398 | 391115ZZ701Z0022 | 지지행어 | 파이프행어(일반), Φ40mm | 개 | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM696808400 | 391115ZZ701Z0023 | 지지행어 | 파이프행어(일반), Φ65mm | 개 | 44 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM696808401 | 391115ZZ701Z0024 | 지지행어 | 파이프행어(일반), Φ80mm | 개 | 34 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM825140330 | 391115ZZ701Z0025 | 패킹 | 패킹, 플랜지용, Φ100mm | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM841358262 | 391115ZZ701Z0026 | 패킹 | 패킹, 플랜지용, Φ150mm | 개 | 19 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM825140315 | 391115ZZ701Z0027 | 패킹 | 패킹, 플랜지용, Φ40mm | 개 | 19 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM825140325 | 391115ZZ701Z0028 | 패킹 | 패킹, 플랜지용, Φ65mm | 개 | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM825140329 | 391115ZZ701Z0029 | 평와셔 | 평와셔, 호칭경 16mm | 개 | 232 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM841358261 | 391115ZZ701Z0030 | 평와셔 | 평와셔, 호칭경 20mm | 개 | 304 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM825140327 | 391115ZZ701Z0036 | 플랜지 | 플랜지, Φ100mm*0.98MPa | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM841358259 | 391115ZZ701Z0037 | 플랜지 | 플랜지, Φ150mm*0.98MPa | 개 | 19 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM825140312 | 391115ZZ701Z0038 | 플랜지 | 플랜지, Φ40mm*0.98MPa | 개 | 19 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM825140322 | 391115ZZ701Z0039 | 플랜지 | 플랜지, Φ65mm*0.98MPa | 개 | 6 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM684889553 | 391115ZZ701Z0040 | 행어볼트 | 행어볼트, 아연도금, M10*1000 | 개 | 3238 | #REF! |  |  |  | #REF!
| CA565826062 | ECA565826062 | 코어드릴 | 15.24cm | 시간 | 60.32 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 종합적산701
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 70.24 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 4 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017007 | L001010101000084 | 노 무 비 | 계장공 | 인 | 1.32 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017031 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.1456 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017035 | L001010501000116 | 노 무 비 | 변전전공 | 인 | 0.764 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017041 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 121.872 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017030 | L001010101000039 | 노 무 비 | 배관공 | 인 | 192 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017038 | L001010101000044 | 노 무 비 | 보온공 | 인 | 92.453 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017056 | L001010101000012 | 노 무 비 | 용접공 | 인 | 102.55 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017015 | L001010101000051 | 노 무 비 | 기계설비공 | 인 | 6 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017098 | L001010101000015 | 노 무 비 | 착암공 | 인 | 15.936 |  | #REF! |  |  | #REF!

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1000 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1000 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1. 소방전기공사 | 100 | 0
1-2. 펌프 전원 공사 | 100 | 0
2-1. 간이스프링클러설비공사 | 100 | 0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.